**Technical specification (Технічна специфікація)**

**Anchor plate ПA1-2 or equivalent**

**Плита анкерна ПА1-2 або еквівалент**

Please note that numerical parameters shall be indicated for proposed model(s). Provided parameters must be supported by the relevant document(s), namely (a declaration, certificate, catalogues, data sheets, drawings, manuals, or any other document confirming the fulfillment of the specified)./Будь ласка, зверніть увагу, що числові параметри повинні бути вказані для запропонованих моделей. Надані параметри повинні бути підтверджені відповідним документом(ами), а саме (декларацією, сертифікатом, каталогами, специфікаціями, кресленнями, інструкціями або будь-яким іншим документом, що підтверджує виконання зазначених вимог).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item name** | **Quantity, pcs.** | **Delivery point** | **Vendor addresses of aftersales support in Ukraine** |
| **Anchor plate PA1-2 or eqiuvalent**  **Плита анкерна ПА1-2 або еквівалент** | 18 | Mykolaiv region |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **TECHNICAL DATA**  **ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ** | **Data/значення** | |
| **Required by**  **the Customer**  **Необхідне Замовнику** | **Guaranteed by the Supplier**  **Гарантоване постачальником** |
|  | **General requirements**  **Загальні вимоги** | | |
| 1 | Type designation  Тип | Anchor plate ПА1-2 or equivalent |  |
| 2 | Manufacturer  Виробник | To be stated by Supplier |  |
| 3 | Length, mm  Довжина, мм | 1500 |  |
| 4 | Width, mm  Ширина, мм | 1000 |  |
| 5 | Height, mm  Висота, мм | 450 |  |
| 6 | Brand of concrete  Марка бетону | 300 |  |
| 7 | Amount of concrete, m3  Кількість бетону, м3 | 0,28 |  |
| 8 | Amount of metal, kg  Кількість металу, кг | 30 |  |
| 9 | Plate weight, t  Вага плити, т | 0,7 |  |
| 10 | To provide drawing/technical description as part of the tender offer  Надати креслення/технічний опис у складі тендерної пропозиції | Yes |  |
| 11 | Service life, years, not less than  Термін експлуатації, років, не менше | 25 |  |
| 12 | Warranty period, years, not less than  Гарантія, років, не менше | 3 |  |

